## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.992 | 7.614 | 7.616 | 11.545 | 20.959 | 20.87 | 40.165 | 40.083 | 40.085 | 17.719
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.416 | 0.211 | 0.213 | 0.967 | 3.868 | 3.84 | 1.37 | 1.448 | 1.446 | 0.806
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.117 | 0.904 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.055 | 0.054 | 0.599
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.331 | 1.324 | 0 | 4.244 | 4.204 | 0.015 | 6.625 | 6.472 | 2.978
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.25 | 0.249 | 0 | 0.3 | 0.297 | 0 | 0.115 | 0.112 | 0.213
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.033
Genel Toplam |  | 8.525 | 10.336 | 10.328 | 12.512 | 29.371 | 29.211 | 41.566 | 48.386 | 48.228 | 22.348
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.523 | 6.391 | 6.375 | 8.178 | 11.732 | 11.698 | 37.945 | 42.245 | 42.146 | 16.883
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.78 | 5.747 | 0 | 0.325 | 0.322 | 0 | 11.017 | 10.763 | 6.806
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.523 | 12.171 | 12.122 | 8.178 | 12.057 | 12.02 | 37.945 | 53.262 | 52.909 | 23.689
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.245 | 0.245 | 0.367 | 0.357 | 0.357 | 0.894 | 0.778 | 0.781 | 0.405
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.057 | 0.056 | 0.014 | 0.02 | 0.02 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.026
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.06 | 0.058 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.309 | 0.31 | 0.381 | 0.472 | 0.47 | 0.909 | 0.862 | 0.863 | 0.477
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.156 | 0.155 | 0.131 | 0.199 | 0.198 | 0.095
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.034
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.078 | 0.078 | 0.047 | 0.166 | 0.165 | 0.131 | 0.239 | 0.237 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.15 | 0.114 | 0.114 | 0.338 | 1.098 | 1.091 | 1.039 | 1.054 | 1.054 | 0.447
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.114 | 0.114 | 0.338 | 1.098 | 1.091 | 1.039 | 1.054 | 1.054 | 0.447
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.