## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.342 | 4.998 | 5.004 | 28.116 | 39.738 | 39.725 | 18.433 | 31.253 | 31.134 | 15.681
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.596 | 1.592 | 0 | 3.154 | 3.15 | 0 | 0.869 | 0.861 | 1.866
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.164 | 0.163 | 0 | 1.577 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0.465
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.342 | 6.758 | 6.759 | 28.116 | 44.469 | 44.45 | 18.433 | 32.122 | 31.995 | 18.012
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.742 | 7.199 | 7.228 | 31.104 | 14.802 | 14.821 | 10.088 | 9.279 | 9.287 | 9.17
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.748 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.349 | 1.346 | 0 | 1.55 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.247
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.742 | 10.296 | 10.318 | 31.104 | 16.352 | 16.369 | 10.088 | 9.279 | 9.287 | 11.578
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.129 | 0.129 | 0.68 | 0.706 | 0.705 | 0.219 | 0.564 | 0.561 | 0.306
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.148 | 0.148 | 0.68 | 0.741 | 0.74 | 0.219 | 0.571 | 0.568 | 0.327
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.062 | 0.062 | 0.12 | 0.087 | 0.087 | 0.064 | 0.059 | 0.059 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.085 | 0.085 | 0.12 | 0.097 | 0.097 | 0.064 | 0.059 | 0.059 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.176 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.533 | 0.533 | 0.241 | 0.782 | 0.777 | 0.257
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.533 | 0.533 | 0.241 | 0.782 | 0.777 | 0.257
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671