## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.223 | 8.353 | 8.352 |  | 0 | 0 | 31.237 | 25.498 | 25.649 | 12.167
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.988 | 1.04 | 1.039 | 0.229
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 4.632 | 4.567 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.714 | 3.937
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.296 | 0.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.228
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.298 | 13.281 | 13.211 |  | 0 | 0 | 32.225 | 28.299 | 28.403 | 16.561
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.853 | 20.288 | 20.467 |  | 0 | 0 | 6.993 | 15.717 | 15.487 | 19.366
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.752 | 0.741 |  | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 2.955 | 1.229
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.853 | 21.04 | 21.208 |  | 0 | 0 | 6.993 | 18.751 | 18.442 | 20.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.277 | 0.275 |  | 0 | 0 | 0.466 | 0.317 | 0.321 | 0.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.076 | 0.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.356 | 0.353 |  | 0 | 0 | 0.493 | 0.371 | 0.375 | 0.358
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.218 | 0.092 | 0.094 |  | 0 | 0 | 0.094 | 0.144 | 0.143 | 0.105
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.218 | 0.096 | 0.098 |  | 0 | 0 | 0.094 | 0.165 | 0.163 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.094 | 0.039 | 0.04 |  | 0 | 0 | 2.021 | 1.249 | 1.269 | 0.311
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.039 | 0.04 |  | 0 | 0 | 2.021 | 1.249 | 1.269 | 0.311
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427