## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.667 | 45.416 | 44.92 | 20.217 | 37.147 | 36.692 | 101.967 | 74.346 | 75.269 | 49.352
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.637 | 0.078 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.153 | 0.151 | 0 | 3.706 | 3.607 | 0 | 20.588 | 19.901 | 3.853
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.304 | 45.647 | 45.158 | 20.217 | 40.853 | 40.299 | 101.967 | 94.934 | 95.17 | 53.269
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.055 | 0.552 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0.162 | 0.44
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.288 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.055 | 0.84 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0.162 | 0.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 1.122 | 1.108 | 0.222 | 0.676 | 0.664 | 2.703 | 1.825 | 1.855 | 1.195
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.152 | 0.147 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.208 | 1.125 | 1.111 | 0.222 | 0.709 | 0.696 | 2.703 | 1.977 | 2.002 | 1.226
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0.004
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.46 | 0.071 | 0.076 | 0.583 | 1.145 | 1.13 | 1.642 | 1.043 | 1.063 | 0.343
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.071 | 0.076 | 0.583 | 1.145 | 1.13 | 1.642 | 1.043 | 1.063 | 0.343
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863