## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.177 | 5.934 | 6.276 | 98.476 | 80.339 | 80.858 | 40.907 | 21.439 | 22.146 | 16.069
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.786 | 2.727 | 0 | 0.231 | 0.225 | 0 | 5.742 | 5.533 | 3.423
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 2.369 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0.192
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.177 | 8.785 | 9.067 | 98.476 | 82.939 | 83.384 | 40.907 | 27.181 | 27.679 | 19.684
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 288.371 | 141.255 | 145.467 | 0 | 0 | 0 | 9.603
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.084 | 0.014 | 0.772 | 206.186 | 881.898 | 862.553 | 0 | 0 | 0 | 57.428
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.398 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.084 | 2.412 | 3.12 | 494.557 | 1023.153 | 1008.02 | 0 | 0 | 0 | 68.503
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.427 | 0.09 | 0.097 | 0.667 | 0.655 | 0.655 | 0.824 | 0.484 | 0.496 | 0.256
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.427 | 0.127 | 0.133 | 0.667 | 0.677 | 0.677 | 0.824 | 0.534 | 0.544 | 0.295
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.268 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0 | 0.001 | 0.373 | 1.589 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.005 | 0.006 | 0.921 | 1.857 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.787 | 0.135 | 0.148 | 0.913 | 2.676 | 2.625 | 0.634 | 0.236 | 0.25 | 0.343
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.787 | 0.135 | 0.148 | 0.913 | 2.676 | 2.625 | 0.634 | 0.236 | 0.25 | 0.343
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664