## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.74 | 16.122 | 16.451 | 0 | 20.964 | 20.358 | 0 |  | 0 | 16.786
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.941 | 12.73 | 12.502 | 0 | 35.901 | 34.861 | 0 |  | 0 | 14.421
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 25.714 | 13.248 | 13.609 | 0 |  | 0 | 1.168
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.084 | 5.955 | 0 | 16.021 | 15.557 | 0 |  | 0 | 6.78
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.786 | 3.706 | 0 | 0.679 | 0.659 | 0 |  | 0 | 3.444
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.681 | 38.722 | 38.614 | 25.714 | 86.813 | 85.044 | 0 |  | 0 | 42.599
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.83 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.096 | 93.306 | 91.93 | 0 | 63.307 | 61.474 | 0 |  | 0 | 89.313
Dağıtım-OG | Güvenlik | 34.076 | 2.199 | 2.872 | 715.88 | 267.343 | 280.325 | 0 |  | 0 | 26.692
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.11 | 0 | 1.32 | 1.282 | 0 |  | 0 | 0.211
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.002 | 95.618 | 94.93 | 715.88 | 331.97 | 343.081 | 0 |  | 0 | 116.232
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.459 | 0.231 | 0.235 | 0 | 0.135 | 0.131 | 0 |  | 0 | 0.226
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.203 | 0.2 | 0 | 0.117 | 0.114 | 0 |  | 0 | 0.192
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.184 | 0.189 | 0 |  | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 |  | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 |  | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.492 | 0.491 | 0.357 | 0.476 | 0.473 | 0 |  | 0 | 0.489
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.45 | 0.445 | 0 | 0.144 | 0.139 | 0 |  | 0 | 0.418
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.284 | 0.026 | 0.031 | 1.592 | 0.545 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0.078
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 |  | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.482 | 0.485 | 1.592 | 0.732 | 0.756 | 0 |  | 0 | 0.507
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.264 | 0.016 | 0.021 | 0.357 | 0.182 | 0.187 | 0 |  | 0 | 0.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.016 | 0.021 | 0.357 | 0.182 | 0.187 | 0 |  | 0 | 0.035
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440