## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.736 | 24.042 | 23.961 | 34.529 | 16.445 | 16.657 | 18.958 | 20.51 | 20.432 | 23.124
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.565 | 2.545 | 0 | 0.713 | 0.704 | 0 | 2.136 | 2.029 | 2.364
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.117 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.938
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.736 | 27.724 | 27.614 | 34.529 | 17.158 | 17.361 | 18.958 | 22.68 | 22.493 | 26.426
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.863 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.063 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.089 | 1.926 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.271 | 0.427 | 0.426 | 0.21 | 0.11 | 0.111 | 0.327 | 0.491 | 0.483 | 0.406
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.271 | 0.493 | 0.491 | 0.21 | 0.114 | 0.115 | 0.327 | 0.505 | 0.496 | 0.463
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.027 | 0.028 | 0.194 | 0.165 | 0.165 | 0.115 | 0.287 | 0.278 | 0.058
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.027 | 0.028 | 0.194 | 0.165 | 0.165 | 0.115 | 0.287 | 0.278 | 0.058
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407