## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.501 | 14.338 | 14.33 | 49.68 | 8.709 | 9.427 |  | 0 | 0 | 13.467
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.093 | 2.129 | 2.109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.738
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.624 | 2.599 | 0 | 2.946 | 2.894 |  | 0 | 0 | 2.651
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.369 | 0.365 | 0 | 0.404 | 0.397 |  | 0 | 0 | 0.371
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 13.594 | 19.464 | 19.406 | 49.68 | 12.059 | 12.718 |  | 0 | 0 | 18.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.171 | 10.421 | 10.565 | 33.469 | 24.061 | 24.226 |  | 0 | 0 | 12.968
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.324 | 7.201 | 7.134 | 0 | 0.862 | 0.847 |  | 0 | 0 | 6.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.495 | 17.622 | 17.699 | 33.469 | 24.923 | 25.073 |  | 0 | 0 | 18.996
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.388 | 0.386 | 0.539 | 0.057 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.03 | 0.029 |  | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.192 | 0.504 | 0.5 | 0.539 | 0.089 | 0.096 |  | 0 | 0 | 0.429
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.056 | 0.056 | 0.18 | 0.141 | 0.141 |  | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.078 | 0.078 | 0.18 | 0.146 | 0.146 |  | 0 | 0 | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.233 | 0.058 | 0.059 | 0.493 | 0.213 | 0.218 |  | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.058 | 0.059 | 0.493 | 0.213 | 0.218 |  | 0 | 0 | 0.087
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631