## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.385 | 2.775 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.216 | 3.784 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.717 | 0.709 | 0 | 0.793 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.712
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.403 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.601 | 7.679 | 7.678 | 0 | 0.793 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 7.231
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.995 | 10.217 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.656
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.072 | 9.963 | 0 | 11.94 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 10.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.995 | 20.289 | 20.286 | 0 | 11.94 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 19.708
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.352 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.376 | 0.374 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.35
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850