## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.337 | 3.369 | 3.441 | 1.351 | 6.926 | 6.751 |  | 0 | 0 | 3.473
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.428 | 2.091 | 2.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.09
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.025 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 4.629 | 4.613 | 0 | 3.972 | 3.847 |  | 0 | 0 | 4.606
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.793 | 0.79 | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.783
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.23 | 11.135 | 11.207 | 1.351 | 10.91 | 10.61 |  | 0 | 0 | 11.202
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.102 | 5.317 | 5.381 | 0 | 0.798 | 0.773 |  | 0 | 0 | 5.337
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.034 | 4.019 | 0 | 1.899 | 1.84 |  | 0 | 0 | 3.998
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.182 | 0.181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18
Genel Toplam |  | 23.102 | 9.533 | 9.581 | 0 | 2.697 | 2.613 |  | 0 | 0 | 9.515
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0.097 | 0.098 | 0.02 | 0.087 | 0.085 |  | 0 | 0 | 0.098
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.055 | 0.053 |  | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.326 | 0.174 | 0.175 | 0.02 | 0.142 | 0.138 |  | 0 | 0 | 0.175
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.022 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.038 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0.04
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.134
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005