## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.082 | 4.969 | 4.966 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.966
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.136 | 13.664 | 13.658 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.658
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.697 | 2.687 | 2.699 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.7
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.272 | 12.251 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.251
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.465 | 1.463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.462
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.915 | 35.057 | 35.037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35.037
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.266 | 17.699 | 17.688 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.688
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.046 | 7.034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.034
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.809 | 0.808 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.808
Genel Toplam |  | 11.266 | 25.554 | 25.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25.53
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.069 | 0.069 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.069
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.382 | 0.382 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.382
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.071 | 0.042 | 0.042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.073 | 0.073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.385 | 0.572 | 0.572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.572
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.371 | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.408 | 0.407 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.407
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.053 | 0.034 | 0.034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.034 | 0.034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.034
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941