## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.619 | 19.104 | 19.117 | 12.023 | 25.126 | 24.878 | 18.612 | 15.42 | 15.457 | 19.063
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.355 | 1.111 | 1.104 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 1.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.168 | 2.149 | 0 | 0.625 | 0.613 | 0 | 3.306 | 3.267 | 2.168
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.617 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.193 | 0.594
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
Genel Toplam |  | 20.974 | 23.088 | 23.069 | 12.023 | 25.824 | 25.563 | 18.612 | 18.922 | 18.917 | 22.972
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.826 | 20.75 | 21.002 | 6.785 | 0 | 0.128 | 8.753 | 38.732 | 38.382 | 21.314
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.228 | 2.12 | 2.129 | 0 | 78.914 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 2.751
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.821 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.054 | 24.691 | 24.936 | 6.785 | 78.914 | 77.55 | 8.753 | 38.732 | 38.382 | 25.801
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.406 | 0.432 | 0.432 | 0.231 | 0.593 | 0.586 | 0.686 | 0.723 | 0.722 | 0.442
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.415 | 0.512 | 0.511 | 0.231 | 0.596 | 0.589 | 0.686 | 0.748 | 0.747 | 0.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.272 | 0.309 | 0.309 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.087 | 0.086 | 0.3
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.174 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.279 | 0.327 | 0.327 | 0.038 | 0.174 | 0.172 | 0.02 | 0.087 | 0.086 | 0.319
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.538 | 0.455 | 0.456 | 0.538 | 1.368 | 1.353 | 0.235 | 0.174 | 0.175 | 0.456
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.538 | 0.455 | 0.456 | 0.538 | 1.368 | 1.353 | 0.235 | 0.174 | 0.175 | 0.456
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492