## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.866 | 3.495 | 3.593 | 5.065 | 0.612 | 0.713 | 17.961 | 31.884 | 31.494 | 8.042
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.657 | 3.63 | 0 | 0.764 | 0.747 | 0 | 0.221 | 0.215 | 2.743
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2.669 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0.276
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.866 | 7.153 | 7.224 | 5.065 | 4.045 | 4.069 | 17.961 | 32.105 | 31.709 | 11.061
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.516 | 1.929 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 42.319 | 62.142 | 61.586 | 11.897
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.118 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0.43
Genel Toplam |  | 3.516 | 2.047 | 2.058 | 0 | 4.165 | 4.071 | 42.319 | 62.142 | 61.586 | 12.412
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.148 | 0.148 | 0.169 | 0.02 | 0.024 | 0.227 | 0.374 | 0.37 | 0.173
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.195 | 0.195 | 0.169 | 0.09 | 0.091 | 0.227 | 0.375 | 0.371 | 0.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.219 | 0.217 | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.143 | 0.219 | 0.217 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.215 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.221 | 0.255 | 0.254 | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.221 | 0.255 | 0.254 | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272