## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.042 | 9.185 | 9.173 | 44.057 | 44.826 | 44.822 | 0.782 | 1.685 | 1.676 | 9.098
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.991 | 1.986 | 0 | 1.834 | 1.825 | 0 | 16.893 | 16.721 | 2.972
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.042 | 11.205 | 11.188 | 44.057 | 46.66 | 46.647 | 0.782 | 18.578 | 18.397 | 12.096
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.159 | 1.194 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 60.545 | 23.408 | 23.786 | 2.702
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.18 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.776 | 23.534 | 6.338
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.159 | 6.374 | 6.369 | 0 | 0 | 0 | 60.545 | 47.184 | 47.32 | 9.04
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.289 | 0.289 | 1.857 | 3.075 | 3.069 | 0.145 | 0.304 | 0.302 | 0.323
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.325 | 0.324 | 1.857 | 3.096 | 3.09 | 0.145 | 0.409 | 0.406 | 0.363
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.546 | 0.549 | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.616 | 0.619 | 0.103
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.175 | 0.174 | 0.174 | 0.429 | 0.671 | 0.669 | 0.882 | 1.059 | 1.057 | 0.239
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.174 | 0.174 | 0.429 | 0.671 | 0.669 | 0.882 | 1.059 | 1.057 | 0.239
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292