## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.417 | 1.047 | 1.047 | 6.369 | 0.697 | 0.705 | 6.273 | 4.005 | 4.016 | 1.244
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.875 | 10.868 | 0 | 4.193 | 4.187 | 0 | 6.278 | 6.247 | 9.254
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.638 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.417 | 13.56 | 13.552 | 6.369 | 4.89 | 4.892 | 6.273 | 10.283 | 10.263 | 11.695
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.363 | 3.361 | 16.985 | 88.26 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 18.437
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.429 | 6.425 | 0 | 1.967 | 1.965 | 0 | 4.635 | 4.612 | 5.458
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 9.792 | 9.786 | 16.985 | 90.227 | 90.125 | 0 | 4.635 | 4.612 | 23.895
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.218 | 0.218 | 0.231 | 0.025 | 0.026 | 0.227 | 0.145 | 0.146 | 0.177
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.291 | 0.291 | 0.231 | 0.063 | 0.064 | 0.227 | 0.22 | 0.221 | 0.244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.308 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.055
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.308 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.348 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.294
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.294
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37441 | 37464 | 13 | 9271 | 9284 | 22 | 4453 | 4475 | 51223