## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.195 | 15.116 | 15.05 | 6.72 | 26.554 | 26.513 | 86.684 | 91.169 | 91.047 | 49.931
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 1.164 | 1.29 | 0.517
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.878 | 8.793 | 0 | 2.492 | 2.487 | 0 | 15.112 | 14.703 | 8.726
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.233 | 2.211 | 0 | 0.518 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0.671
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.195 | 26.227 | 26.054 | 6.72 | 29.564 | 29.517 | 92.476 | 107.445 | 107.04 | 59.845
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.568 | 0 | 0.235 | 1 | 3.741 | 3.735 | 29.99 | 34.433 | 34.313 | 15.243
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.658 | 0 | 39.006 | 37.951 | 15.462
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.568 | 0 | 0.235 | 1 | 4.401 | 4.393 | 29.99 | 73.439 | 72.264 | 30.705
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.358 | 0.356 | 0.1 | 0.395 | 0.395 | 1.649 | 1.539 | 1.542 | 0.846
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.006 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.115 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.116 | 0.113 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.489 | 0.486 | 0.1 | 0.427 | 0.427 | 1.681 | 1.661 | 1.662 | 0.934
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0 | 0.001 | 0.033 | 0.125 | 0.124 | 0.094 | 0.146 | 0.145 | 0.106
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.151 | 0.147 | 0.067
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0 | 0.001 | 0.033 | 0.146 | 0.145 | 0.094 | 0.297 | 0.292 | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.105 | 0 | 0.001 | 0.433 | 1.384 | 1.382 | 1.403 | 1.301 | 1.304 | 1.056
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0 | 0.001 | 0.433 | 1.384 | 1.382 | 1.403 | 1.301 | 1.304 | 1.056
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7864 | 7940 | 30 | 14364 | 14394 | 404 | 14530 | 14934 | 37268