## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.112 | 2.843 | 2.942 |  |  |  | 36.024 | 30.972 | 31.072 | 14.935
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.468 | 4.414 | 4.426 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.539
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 7.826 | 7.671 | 3.3
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.416 | 0.408 | 0.174
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.58 | 7.309 | 7.42 |  |  |  | 36.024 | 39.214 | 39.151 | 20.948
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.525 | 13.438 | 13.376 |  |  |  | 342.637 | 299.002 | 299.865 | 135.514
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.581 | 7.431 | 3.168
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.525 | 13.438 | 13.376 |  |  |  | 342.637 | 306.583 | 307.296 | 138.682
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.338 | 0.064 | 0.066 |  |  |  | 0.228 | 0.204 | 0.204 | 0.125
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.13 | 0.089 | 0.089 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.468 | 0.154 | 0.156 |  |  |  | 0.228 | 0.3 | 0.298 | 0.216
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.3 | 0.299 |  |  |  | 0.822 | 0.73 | 0.732 | 0.484
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.3 | 0.299 |  |  |  | 0.822 | 0.773 | 0.774 | 0.502
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.182 | 0.234 | 0.234 |  |  |  | 0.32 | 0.349 | 0.348 | 0.282
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.234 | 0.234 |  |  |  | 0.32 | 0.349 | 0.348 | 0.282
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 13324 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9762 | 9959 | 23360