## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.659 | 7.92 | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 72.414 | 80.391 | 80.115 | 38.526
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.711 | 3.656 | 0 | 1.419 | 1.403 | 0 | 4.035 | 3.896 | 3.407
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.659 | 11.631 | 11.72 | 0 | 1.419 | 1.403 | 72.414 | 84.426 | 84.011 | 41.933
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.478 | 0.101 | 0.107 | 11.238 | 47.076 | 46.649 | 1.472 | 6.868 | 6.681 | 10.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0.693 | 0.305
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.478 | 0.101 | 0.107 | 11.238 | 47.076 | 46.649 | 1.472 | 7.586 | 7.374 | 10.635
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 1.385 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 2.382 | 2.358 | 1.59
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.041 | 0.039 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.542 | 1.424 | 1.41 | 0 | 0.043 | 0.042 | 1.697 | 2.423 | 2.397 | 1.629
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.175 | 0.173 | 0.015 | 0.06 | 0.059 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.175 | 0.173 | 0.015 | 0.068 | 0.067 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.484 | 0.696 | 0.692 | 0.167 | 0.514 | 0.51 | 1.262 | 1.295 | 1.294 | 0.928
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.696 | 0.692 | 0.167 | 0.514 | 0.51 | 1.262 | 1.295 | 1.294 | 0.928
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583