## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.62 | 11.343 | 11.318 |  |  |  | 48.87 | 35.392 | 35.765 | 14.357
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.483 | 2.086 | 2.081 |  |  |  | 0.102 | 0.412 | 0.404 | 1.881
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.529 | 0.527 |  |  |  | 0 | 7.039 | 6.845 | 1.281
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.15 | 0.149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.059 | 0.059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.052
Genel Toplam |  | 4.103 | 14.167 | 14.134 |  |  |  | 48.972 | 42.843 | 43.014 | 17.702
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.413 | 4.507 | 4.501 |  |  |  | 3.784 | 2.827 | 2.854 | 4.304
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.609 | 11.573 |  |  |  | 0 | 26.048 | 25.328 | 13.214
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.413 | 16.116 | 16.074 |  |  |  | 3.784 | 28.875 | 28.182 | 17.518
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.223 | 0.223 |  |  |  | 1.511 | 1.047 | 1.06 | 0.335
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.021 | 0.091 | 0.091 |  |  |  | 0.004 | 0.018 | 0.017 | 0.082
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.084 | 0.082 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.329 | 0.329 |  |  |  | 1.515 | 1.149 | 1.159 | 0.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.048 | 0.156 | 0.153 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 |  |  |  | 0 | 0.065 | 0.063 | 0.072
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.094 | 0.094 |  |  |  | 0.048 | 0.221 | 0.216 | 0.108
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.124 | 0.124 |  |  |  | 1.572 | 0.539 | 0.568 | 0.177
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.124 | 0.124 |  |  |  | 1.572 | 0.539 | 0.568 | 0.177
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473