## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.282 | 14.934 | 14.916 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 7.094 | 7.066 | 8.656
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.473 | 0.144 | 0.168 | 44.8 | 65.88 | 65.806 | 9.755 | 10.194 | 10.19 | 11.516
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.629 | 4.581 | 0 | 32.95 | 32.835 | 0.258 | 5.203 | 5.151 | 6.993
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.474 | 1.458 | 0 | 0.653 | 0.65 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.439
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.466 | 0.308
Genel Toplam |  | 15.755 | 21.181 | 21.123 | 44.8 | 99.483 | 99.291 | 14.408 | 22.964 | 22.876 | 27.912
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.309 | 15.553 | 15.406 | 127.2 | 52.464 | 52.725 | 6.342 | 10.412 | 10.37 | 14.768
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.394 | 3.563
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.309 | 15.553 | 15.406 | 127.2 | 52.464 | 52.725 | 6.342 | 15.862 | 15.764 | 18.331
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.557 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.072 | 0.072 | 0.195
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.242 | 0.014 | 0.016 | 0.667 | 0.963 | 0.962 | 0.16 | 0.153 | 0.153 | 0.175
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.467 | 0.466 | 0.006 | 0.046 | 0.046 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.643 | 0.641 | 0.667 | 1.442 | 1.44 | 0.203 | 0.273 | 0.273 | 0.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.18 | 0.178 | 1 | 1.132 | 1.132 | 0.196 | 0.34 | 0.339 | 0.353
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.18 | 0.178 | 1 | 1.132 | 1.132 | 0.196 | 0.359 | 0.358 | 0.366
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.333 | 0.995 | 0.989 | 1.833 | 2.884 | 2.88 | 0.571 | 0.774 | 0.771 | 0.981
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.995 | 0.989 | 1.833 | 2.884 | 2.88 | 0.571 | 0.774 | 0.771 | 0.981
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6305 | 6371 | 6 | 1710 | 1716 | 163 | 15574 | 15737 | 23824