## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.317 | 0.63 | 0.628 | 1.667 | 1.285 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0.595
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 90.247 | 35.166 | 35.478 | 176.345 | 209.937 | 209.659 | 98.884 | 136.281 | 135.748 | 62.683
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.793 | 0.927 | 0.926 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.103 | 0.008 | 0.01 | 0.73
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 12.056 | 1.621 | 1.68 | 136.404 | 69.12 | 69.675 | 13.412 | 37.536 | 37.192 | 11.812
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.097 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.45 | 0.456 | 0.065
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.779 | 6.74 | 0 | 13.998 | 13.883 | 0 | 15.9 | 15.673 | 8.505
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0.127
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 3.124 | 3.098 | 0 | 0.563 | 0.555 | 0.379
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 103.51 | 45.35 | 45.677 | 314.416 | 297.465 | 297.604 | 113.269 | 190.843 | 189.738 | 84.896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.287 | 1.036 | 1.055 | 22.719 | 17.042 | 17.089 | 0.246 | 0.454 | 0.451 | 2.236
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.598 | 10.986 | 11.006 | 24.718 | 7.274 | 7.418 | 25.006 | 10.756 | 10.959 | 10.718
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.277 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 1.208 | 1.196 | 0.378
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.597 | 0.594 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0.149 | 0.147 | 0.495
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.885 | 12.896 | 12.93 | 47.437 | 24.419 | 24.609 | 25.613 | 12.567 | 12.753 | 13.827
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.063 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.023
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.251 | 0.7 | 0.703 | 2.023 | 2.296 | 2.294 | 1.112 | 1.415 | 1.411 | 0.924
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.078 | 0.06 | 0.06 | 0.009 | 0.031 | 0.031 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.028 | 0.028 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.295 | 0.799 | 0.802 | 2.164 | 2.473 | 2.47 | 1.176 | 1.546 | 1.541 | 1.032
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.021 | 0.022 | 0.142 | 0.094 | 0.095 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.026
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.13 | 0.13 | 0.477 | 0.198 | 0.2 | 0.088 | 0.054 | 0.054 | 0.125
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.158 | 0.159 | 0.619 | 0.293 | 0.296 | 0.098 | 0.078 | 0.078 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.396 | 0.307 | 0.307 | 0.959 | 0.804 | 0.805 | 0.528 | 0.616 | 0.615 | 0.388
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.396 | 0.307 | 0.307 | 0.959 | 0.804 | 0.805 | 0.528 | 0.616 | 0.615 | 0.388
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.