## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.294 | 0.293 | 0.406 | 0.473 | 0.472 | 0.709 | 0.411 | 0.417 | 0.316
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.145 | 21.9 | 22.068 | 91.912 | 141.059 | 140.449 | 74.772 | 109.606 | 108.927 | 37.832
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.717 | 0.469 | 0.47 | 2.871 | 0.314 | 0.345 | 0.082 | 0.004 | 0.005 | 0.418
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 4.819 | 0.58 | 0.607 | 42.126 | 29.983 | 30.133 | 6.556 | 17.082 | 16.877 | 4.025
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.569 | 0.052 | 0.055 | 0.258 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.247 | 0.249 | 0.09
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 6.991 | 6.947 | 0 | 14.835 | 14.651 | 0 | 12.654 | 12.407 | 7.955
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.453 | 0.45 | 0 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0.222 | 0.218 | 0.409
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 1.821 | 1.798 | 0 | 1.041 | 1.021 | 0.232
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 54.43 | 30.764 | 30.915 | 137.573 | 188.987 | 188.347 | 82.438 | 141.267 | 140.121 | 51.279
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.762 | 1.136 | 1.14 | 5.539 | 6.274 | 6.265 | 4.723 | 3.747 | 3.766 | 1.715
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.003 | 11.207 | 11.244 | 25.823 | 10.745 | 10.933 | 28.899 | 28.549 | 28.556 | 12.873
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.067 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.506 | 0.498 | 0.118
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.145 | 2.131 | 0 | 2.97 | 2.933 | 0 | 2.795 | 2.74 | 2.24
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 18.832 | 14.59 | 14.617 | 31.362 | 19.989 | 20.131 | 33.732 | 35.597 | 35.56 | 16.961
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.009
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.471 | 0.472 | 0.988 | 1.441 | 1.435 | 0.917 | 1.314 | 1.306 | 0.613
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.004 | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.005 | 0.014 | 0.014 | 0.003
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0.049
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.672 | 0.544 | 0.545 | 1.062 | 1.583 | 1.575 | 0.956 | 1.418 | 1.409 | 0.692
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.023
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.094 | 0.094 | 0.255 | 0.155 | 0.157 | 0.191 | 0.21 | 0.21 | 0.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.126 | 0.126 | 0.29 | 0.205 | 0.207 | 0.23 | 0.259 | 0.259 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.213 | 0.181 | 0.182 | 0.479 | 0.575 | 0.574 | 0.405 | 0.56 | 0.557 | 0.242
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.213 | 0.181 | 0.182 | 0.479 | 0.575 | 0.574 | 0.405 | 0.56 | 0.557 | 0.242
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.