## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.407 | 16.629 | 16.638 | 2.4 | 2.996 | 2.995 | 111.151 | 168.342 | 167.815 | 32.769
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.558 | 0.057 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.71 | 3.701 | 0 | 12.255 | 12.231 | 0 | 13.072 | 12.952 | 5.104
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.965 | 20.537 | 20.546 | 2.4 | 15.251 | 15.226 | 111.151 | 181.414 | 180.767 | 38.048
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.779 | 9.363 | 9.364 | 30.4 | 21.382 | 21.4 | 8.894 | 22.306 | 22.183 | 11.318
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.296 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 5.233 | 1.671
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.779 | 10.659 | 10.657 | 30.4 | 21.382 | 21.4 | 8.894 | 27.587 | 27.416 | 12.989
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.352 | 0.299 | 0.299 | 0.571 | 0.838 | 0.837 | 1.251 | 1.762 | 1.757 | 0.484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0.104 | 0.103 | 0.041
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.358 | 0.33 | 0.33 | 0.571 | 0.955 | 0.954 | 1.251 | 1.866 | 1.86 | 0.526
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.094 | 0.094 | 1.143 | 0.804 | 0.804 | 0.111 | 0.214 | 0.213 | 0.139
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.102 | 0.102 | 1.143 | 0.804 | 0.804 | 0.111 | 0.238 | 0.237 | 0.148
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.105 | 0.2 | 0.199 | 0.048 | 0.081 | 0.081 | 0.321 | 0.485 | 0.484 | 0.226
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.2 | 0.199 | 0.048 | 0.081 | 0.081 | 0.321 | 0.485 | 0.484 | 0.226
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.