## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.532 | 1.269 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1.125 | 1.136 | 1.143
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.851 | 22.313 | 22.378 | 55.291 | 60.925 | 60.872 | 59.062 | 58.26 | 58.278 | 35.151
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.425 | 0.476 | 0.492 | 1.977 | 2.442 | 2.438 | 0.125 | 0.161 | 0.16 | 0.529
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.39 | 1.382 | 0 | 10.195 | 10.098 | 0 | 7.609 | 7.433 | 3.685
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.488 | 0.477 | 0.196
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 37.808 | 25.54 | 25.609 | 57.268 | 73.81 | 73.654 | 60.936 | 67.643 | 67.487 | 40.72
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.443 | 8.281 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 10.701 | 9.735 | 9.758 | 8.145
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.379 | 16.027 | 16.029 | 48.65 | 24.874 | 25.099 | 45.066 | 58.762 | 58.446 | 28.675
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.097 | 3.08 | 0 | 11.544 | 11.434 | 0 | 6.341 | 6.194 | 4.525
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.822 | 27.405 | 27.391 | 48.65 | 36.418 | 36.533 | 55.767 | 74.838 | 74.398 | 41.345
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.02 | 0.02 | 0.02
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48 | 0.544 | 0.543 | 0.439 | 0.782 | 0.779 | 0.86 | 1.013 | 1.01 | 0.692
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.069 | 0.009 | 0.01 | 0.094 | 0.089 | 0.089 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.558 | 0.594 | 0.594 | 0.533 | 0.968 | 0.964 | 0.897 | 1.102 | 1.098 | 0.763
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.076 | 0.076 | 0.063
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.198 | 0.197 | 0.194 | 0.188 | 0.188 | 0.311 | 0.439 | 0.436 | 0.264
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.024
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.282 | 0.281 | 0.194 | 0.231 | 0.231 | 0.394 | 0.543 | 0.539 | 0.351
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.119 | 0.215 | 0.214 | 0.05 | 0.129 | 0.128 | 0.325 | 0.398 | 0.396 | 0.26
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.215 | 0.214 | 0.05 | 0.129 | 0.128 | 0.325 | 0.398 | 0.396 | 0.26
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.