## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.525 | 0.232 | 0.24 | 6.006 | 9.438 | 9.381 | 0 | 0 | 0 | 1.023
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.826 | 57.706 | 57.9 | 191.454 | 331.439 | 329.104 | 4638.3 | 21066.724 | 20675.571 | 94.216
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.231 | 0.501 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.303 | 5.272 | 0 | 14.363 | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 6.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.582 | 63.766 | 63.946 | 197.46 | 358.382 | 355.697 | 4638.3 | 21066.724 | 20675.571 | 102.019
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 25.5 | 7.07 | 7.179 | 81.86 | 125.14 | 124.419 | 247.2 | 770.239 | 757.786 | 17.696
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.449 | 6.625 | 6.853 | 35.752 | 9.608 | 10.044 | 7.8 | 17.407 | 17.179 | 7.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.949 | 13.695 | 14.032 | 117.612 | 134.748 | 134.463 | 255 | 787.646 | 774.965 | 24.829
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 0.009 | 0.009 | 0.228 | 0.358 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.039
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.245 | 0.632 | 0.636 | 1.614 | 3.016 | 2.992 | 75.5 | 393.634 | 386.06 | 1.082
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.334 | 0.687 | 0.691 | 1.842 | 3.419 | 3.391 | 75.5 | 393.634 | 386.06 | 1.166
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 0.146 | 0.147 | 0.513 | 0.693 | 0.69 | 8 | 24.927 | 24.524 | 0.209
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.099 | 0.1 | 1.138 | 1.084 | 1.084 | 1 | 2.232 | 2.202 | 0.186
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.514 | 0.245 | 0.247 | 1.651 | 1.777 | 1.774 | 9 | 27.159 | 26.726 | 0.395
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.127 | 0.023 | 0.023 | 0.058 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.023 | 0.023 | 0.058 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.03
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326