## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 240.477 | 83.462 | 84.517 | 62.389 | 185.111 | 184.118 | 43.15 | 99.856 | 99.596 | 107.985
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 14.94 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.473
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 13.821 | 77.242 | 76.729 | 0 | 0 | 0 | 15.431
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.849 | 4.816 | 0 | 23.751 | 23.559 | 0 | 4.026 | 4.008 | 8.401
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 240.477 | 103.251 | 104.173 | 76.21 | 286.104 | 284.406 | 43.15 | 103.882 | 103.604 | 140.29
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.75 | 1.188 | 1.394 | 17.957 | 21.23 | 21.203 | 29.25 | 19.96 | 20.002 | 9.62
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.75 | 1.188 | 1.394 | 17.957 | 21.23 | 21.203 | 29.25 | 19.96 | 20.002 | 9.62
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.576 | 1.008 | 1.012 | 0.875 | 1.867 | 1.859 | 0.417 | 0.683 | 0.681 | 1.107
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.576 | 1.096 | 1.1 | 0.893 | 2.072 | 2.062 | 0.417 | 0.695 | 0.693 | 1.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.019 | 0.02 | 0.125 | 0.203 | 0.202 | 0.083 | 0.057 | 0.057 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.019 | 0.02 | 0.125 | 0.203 | 0.202 | 0.083 | 0.057 | 0.057 | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0.002 | 0.002 | 0.214 | 0.298 | 0.297 | 0.083 | 0.057 | 0.057 | 0.074
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.002 | 0.002 | 0.214 | 0.298 | 0.297 | 0.083 | 0.057 | 0.057 | 0.074
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409