## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.708 | 14.534 | 14.562 | 112.416 | 150.136 | 150.091 | 36.186 | 72.521 | 72.184 | 51.464
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.396 | 0.833 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.56
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.86 | 5.845 | 0 | 9.815 | 9.804 | 0 | 3.965 | 3.928 | 6.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.104 | 21.282 | 21.294 | 112.416 | 159.951 | 159.895 | 36.186 | 76.545 | 76.17 | 58.596
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.534 | 27.297 | 27.252 | 5.904 | 2.624 | 2.628 | 7.431 | 3.687 | 3.721 | 19.142
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.822 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 8.396 | 8.354 | 2.109
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.528 | 0.527 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0.564 | 0.434
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.534 | 29.647 | 29.597 | 5.904 | 2.724 | 2.728 | 11.313 | 12.653 | 12.639 | 21.685
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.594 | 0.421 | 0.421 | 1.18 | 1.797 | 1.796 | 0.572 | 1.35 | 1.343 | 0.832
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.495 | 0.495 | 1.18 | 1.852 | 1.851 | 0.572 | 1.379 | 1.371 | 0.896
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.135 | 0.134 | 0.04 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.095
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.058 | 0.058 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.152 | 0.151 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.043 | 0.07 | 0.07 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.123 | 0.114 | 0.114 | 0.3 | 0.695 | 0.695 | 0.118 | 0.294 | 0.292 | 0.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.114 | 0.114 | 0.3 | 0.695 | 0.695 | 0.118 | 0.294 | 0.292 | 0.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671