## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.055 | 13.383 | 13.346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.201
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 517.627 | 135.26 | 136.638 |  |  |  | 310.935 | 185.618 | 186.172 | 144.599
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.877 | 0.555 | 0.585 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.491
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 28.264 | 28.162 |  |  |  | 0 | 65.602 | 65.312 | 34.133
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.958 | 0.954 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.091 | 1.137
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 529.559 | 178.42 | 179.685 |  |  |  | 310.935 | 253.32 | 253.575 | 191.561
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.71 | 2.401 | 2.508 | 0.403
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.507 | 1.502 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.26
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.507 | 1.502 |  |  |  | 26.71 | 2.401 | 2.508 | 1.663
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.531 | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.444
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.242 | 1.293 | 1.303 |  |  |  | 1.806 | 1.008 | 1.012 | 1.257
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.088 |  |  |  | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.101
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.416 | 1.919 | 1.928 |  |  |  | 1.806 | 1.245 | 1.248 | 1.82
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.129 | 0.012 | 0.012 | 0.002
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.129 | 0.012 | 0.012 | 0.011
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.242 | 0.745 | 0.746 |  |  |  | 0.548 | 0.441 | 0.441 | 0.697
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.242 | 0.745 | 0.746 |  |  |  | 0.548 | 0.441 | 0.441 | 0.697
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649