## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 124.332 | 23.302 | 23.509 | 328.005 | 428.613 | 426.162 |  | 2906.054 | 2941.315 | 46.688
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 167.595 | 5.887 | 6.217 | 548.22 | 631.826 | 629.789 |  | 0 | 0 | 41.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.567 | 6.554 | 0 | 38.174 | 37.243 |  | 0 | 0 | 8.269
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.586 | 0.585 | 0 | 30.265 | 29.528 |  | 0 | 0 | 2.203
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 291.927 | 36.362 | 36.885 | 876.225 | 1128.878 | 1122.722 |  | 2906.054 | 2941.315 | 98.272
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.657 | 9.764 | 9.75 | 46.33 | 20.647 | 21.273 |  | 0 | 0 | 10.392
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.257
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.657 | 10.037 | 10.023 | 46.33 | 20.647 | 21.273 |  | 0 | 0 | 10.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.158 | 0.192 | 0.194 | 3.936 | 3.878 | 3.879 |  | 29.769 | 30.154 | 0.407
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0.113 | 0.004 | 0.004 | 0.28 | 0.474 | 0.469 |  | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.137 | 0.133 |  | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.271 | 0.25 | 0.252 | 4.216 | 4.504 | 4.496 |  | 29.769 | 30.154 | 0.497
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.106 | 0.106 | 0.586 | 0.216 | 0.225 |  | 0 | 0 | 0.113
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.027 | 0.111 | 0.111 | 0.586 | 0.216 | 0.225 |  | 0 | 0 | 0.118
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.068 | 0.068 | 3.248 | 3.024 | 3.029 |  | 17.462 | 17.692 | 0.238
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.068 | 0.068 | 3.248 | 3.024 | 3.029 |  | 17.462 | 17.692 | 0.238
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211