## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 135.762 | 98.84 | 99.148 | 255.93 | 489.587 | 487.562 | 481.533 | 543.089 | 542.67 | 290.633
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 214.615 | 59.631 | 60.925 | 89.4 | 264.252 | 262.736 | 404.533 | 322.591 | 323.148 | 170.347
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.792 | 3.761 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 1.826 | 1.813 | 2.654
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.267 | 13.152 | 0 | 14.903 | 14.802 | 6.416
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 350.377 | 162.263 | 163.834 | 345.33 | 767.205 | 763.549 | 886.066 | 882.409 | 882.433 | 470.05
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.462 | 1.801 | 1.798 | 3.25 | 5.341 | 5.323 | 3.25 | 3.89 | 3.885 | 2.93
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0.154 | 0.043 | 0.044 | 0.05 | 0.148 | 0.147 | 0.222 | 0.209 | 0.209 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.616 | 1.874 | 1.872 | 3.3 | 5.5 | 5.481 | 3.472 | 4.118 | 4.112 | 3.063
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.705 | 0.882 | 0.881 | 1.65 | 1.872 | 1.87 | 0.611 | 0.816 | 0.815 | 0.995
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.705 | 0.882 | 0.881 | 1.65 | 1.872 | 1.87 | 0.611 | 0.816 | 0.815 | 0.995
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 9264 | 9342 | 20 | 2287 | 2307 | 36 | 5259 | 5295 | 16944