## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 224.955 | 116.058 | 117.709 | 125.85 | 655.315 | 641.085 | 224.967 | 492.374 | 483.444 | 228.897
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0.042 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 1.018 | 1.002 | 59.15 | 210.735 | 206.661 | 3.687 | 32.993 | 32.015 | 25.4
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.105 | 6.998 | 0 | 41.767 | 40.644 | 0 | 33.414 | 32.299 | 14.452
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 224.955 | 124.181 | 125.709 | 185 | 907.817 | 888.39 | 229.905 | 558.781 | 547.8 | 268.756
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.448 | 38.892 | 38.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.206
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.448 | 38.892 | 38.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.206
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.429 | 4.076 | 4.066 | 1.889 | 7.843 | 7.683 | 3.915 | 5.742 | 5.681 | 4.678
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.346 | 0.34 | 0.006 | 0.054 | 0.053 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.205 | 0.2 | 0 | 0.171 | 0.165 | 0.082
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.429 | 4.127 | 4.116 | 1.986 | 8.394 | 8.223 | 3.933 | 5.967 | 5.899 | 4.802
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.325 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.325 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.783 | 4.401 | 4.361 | 0.778 | 3.602 | 3.526 | 2 | 1.906 | 1.91 | 3.864
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.783 | 4.401 | 4.361 | 0.778 | 3.602 | 3.526 | 2 | 1.906 | 1.91 | 3.864
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863