## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.315 | 18.305 | 20.029 | 212.657 | 168.655 | 169.915 | 58.009 | 143.37 | 140.269 | 66.82
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 41.177 | 9.672 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 21.959 | 22.969 | 22.933 | 13.518
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.904 | 21.444 | 0 | 123.232 | 119.704 | 0 | 30.861 | 29.74 | 30.476
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.279 | 0.273 | 0 | 34.883 | 33.884 | 0 | 13.561 | 13.069 | 6.419
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 141.492 | 50.168 | 52.089 | 212.657 | 326.77 | 323.503 | 79.968 | 210.761 | 206.011 | 117.238
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.657 | 2.165 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 11.905 | 8.83 | 8.942 | 4.227
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.512 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.657 | 6.677 | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 11.905 | 8.83 | 8.942 | 6.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.873 | 0.158 | 0.173 | 2.214 | 1.436 | 1.458 | 0.665 | 1.186 | 1.167 | 0.563
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0.035 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.112 | 0.11 | 0 | 0.412 | 0.401 | 0 | 0.075 | 0.072 | 0.117
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.908 | 0.279 | 0.293 | 2.214 | 1.881 | 1.891 | 0.68 | 1.29 | 1.267 | 0.697
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.153 | 0.155 | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.153 | 0.155 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.294 | 0.084 | 0.088 | 1.817 | 3.364 | 3.32 | 0.41 | 0.675 | 0.665 | 0.479
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.084 | 0.088 | 1.817 | 3.364 | 3.32 | 0.41 | 0.675 | 0.665 | 0.479
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664