## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.218 | 3.976 | 4.234 | 53.688 | 8.016 | 9.338 | 0 |  | 0 | 4.672
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.626 | 0.437 | 0.568 | 1.739 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0.523
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.989 | 12.715 | 0 | 0.672 | 0.652 | 0 |  | 0 | 11.679
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 10.105 | 9.813 | 0 |  | 0 | 0.889
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.844 | 17.454 | 17.568 | 55.427 | 18.793 | 19.853 | 0 |  | 0 | 17.763
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.888 | 22.8 | 22.359 | 9.147 | 4.317 | 4.456 | 0 |  | 0 | 20.821
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.999 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.788
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.888 | 24.799 | 24.315 | 9.147 | 4.317 | 4.456 | 0 |  | 0 | 22.609
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.09 | 0.094 | 0.357 | 0.116 | 0.123 | 0 |  | 0 | 0.096
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.084 | 0.007 | 0.009 | 0.041 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.111 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.102
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 |  | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.21 | 0.214 | 0.398 | 0.139 | 0.147 | 0 |  | 0 | 0.208
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.058 | 0.057 | 0.061 | 0.029 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.076 | 0.074 | 0.061 | 0.029 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.153 | 0.067 | 0.069 | 0 |  | 0 | 0.006
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.153 | 0.067 | 0.069 | 0 |  | 0 | 0.006
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440