## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.002 | 9.892 | 10.319 | 218.234 | 473.985 | 471.539 |  | 0 | 0 | 54.329
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.396 | 5.3 | 0 | 62.257 | 61.661 |  | 0 | 0 | 10.678
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.002 | 15.303 | 15.634 | 218.234 | 536.242 | 533.2 |  | 0 | 0 | 65.021
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 38.021 | 24.81 | 24.936 |  | 0 | 0 | 2.38
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.579 | 1.551 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.403
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.579 | 1.551 | 38.021 | 24.81 | 24.936 |  | 0 | 0 | 3.783
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0.098 | 0.102 | 0.684 | 1.449 | 1.441 |  | 0 | 0 | 0.23
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.223 | 0.221 |  | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.123 | 0.126 | 0.684 | 1.672 | 1.662 |  | 0 | 0 | 0.273
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.12 | 0.121 |  | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.184 | 0.12 | 0.121 |  | 0 | 0 | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.157 | 0.058 | 0.06 | 0.645 | 1.597 | 1.588 |  | 0 | 0 | 0.206
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.058 | 0.06 | 0.645 | 1.597 | 1.588 |  | 0 | 0 | 0.206
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271