## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.84 | 25.661 | 25.521 | 241.2 | 347.01 | 345.771 | 63.229 | 141.702 | 137.746 | 58.864
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.318 | 4.217 | 4.218 | 6.639 | 8.968 | 8.941 | 0 | 0 | 0 | 4.243
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.926 | 3.895 | 0 | 30.99 | 30.627 | 0 | 9.341 | 8.87 | 6.329
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.467 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.158 | 34.271 | 34.098 | 247.839 | 386.968 | 385.339 | 63.229 | 151.043 | 146.616 | 69.827
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.771 | 0.767 | 25.645 | 35.526 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 3.348
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.771 | 0.767 | 25.645 | 35.526 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 3.348
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.679 | 0.675 | 1.597 | 2.872 | 2.857 | 0.694 | 1.63 | 1.583 | 0.914
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.098 | 0.253 | 0.252 | 0.226 | 0.305 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.236
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0.051 | 0.048 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.982 | 0.976 | 1.823 | 3.266 | 3.249 | 0.694 | 1.681 | 1.631 | 1.202
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.161 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.161 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0.113 | 0.6 | 0.595 | 0.353 | 0.877 | 0.851 | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0.113 | 0.6 | 0.595 | 0.353 | 0.877 | 0.851 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407