## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.874 | 12.158 | 12.498 | 35.527 | 57.577 | 57.191 |  | 0 | 0 | 20.36
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.196 | 0 | 0.002 | 8.048 | 0 | 0.141 |  | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.352 | 5.299 | 0 | 7.789 | 7.652 |  | 0 | 0 | 5.713
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.127 | 0.126 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.104
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.07 | 17.637 | 17.925 | 43.575 | 65.368 | 64.986 |  | 0 | 0 | 26.203
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.604 | 4.045 | 4.393 | 29.893 | 1.533 | 2.03 |  | 0 | 0 | 3.977
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.88 | 0.872 | 0 | 4.487 | 4.409 |  | 0 | 0 | 1.494
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.604 | 4.925 | 5.265 | 29.893 | 6.02 | 6.439 |  | 0 | 0 | 5.471
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.574 | 0.224 | 0.227 | 0.328 | 0.388 | 0.387 |  | 0 | 0 | 0.255
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.045 | 0.044 |  | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.575 | 0.253 | 0.255 | 0.381 | 0.433 | 0.432 |  | 0 | 0 | 0.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.05 | 0.051 | 0.231 | 0.011 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.055 | 0.056 | 0.231 | 0.045 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.308 | 0.313 | 0.313 | 0.26 | 0.19 | 0.191 |  | 0 | 0 | 0.291
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.308 | 0.313 | 0.313 | 0.26 | 0.19 | 0.191 |  | 0 | 0 | 0.291
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631