## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 165.943 | 215.504 | 214.822 | 199.176 | 275.931 | 274.94 |  |  |  | 270.598
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 247.674 | 131.916 | 133.411 |  |  |  | 69.511
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.155 | 2.126 | 0 | 6.101 | 6.022 |  |  |  | 4.156
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 165.943 | 217.659 | 216.948 | 446.85 | 413.948 | 414.373 |  |  |  | 344.265
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.687 | 0.677 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.324
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.687 | 0.677 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.324
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.306 | 7.412 | 7.342 | 2.62 | 4.778 | 4.751 |  |  |  | 7.34
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0.101 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.05 | 0.049 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.306 | 7.417 | 7.347 | 2.75 | 4.928 | 4.901 |  |  |  | 7.42
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.653 | 2.372 | 2.348 | 0.77 | 1.232 | 1.226 |  |  |  | 2.292
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.653 | 2.372 | 2.348 | 0.77 | 1.232 | 1.226 |  |  |  | 2.292
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 7021 | 7119 | 100 | 7644 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 14863