## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.712 | 2.301 | 2.349 | 0 | 8.695 | 8.56 | 5.4 | 0 | 0.046 | 2.73
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.167 | 1.022 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.651 | 3.612 | 0 | 1.097 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 3.446
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.306 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.879 | 7.28 | 7.309 | 0 | 9.792 | 9.64 | 5.4 | 0 | 0.046 | 7.437
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.427 | 14.589 | 14.706 | 25.553 | 99.035 | 97.897 | 0 | 0 | 0 | 19.857
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.008 | 3.964 | 0 | 16.168 | 15.917 | 0 | 0 | 0 | 4.7
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.427 | 18.597 | 18.67 | 25.553 | 115.203 | 113.814 | 0 | 0 | 0 | 24.557
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.313 | 0.309 | 1 | 0 | 0.008 | 0.168
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.201 | 0.199 | 0 | 0.329 | 0.325 | 1 | 0 | 0.008 | 0.207
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.064 | 0.065 | 0.118 | 0.361 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.121 | 0.086 | 0.087 | 0.118 | 0.401 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.106
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.176 | 0.979 | 0.967 | 3 | 0.932 | 0.949 | 0.069
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.176 | 0.979 | 0.967 | 3 | 0.932 | 0.949 | 0.069
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850