## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.045 | 14.524 | 14.627 | 12.079 | 13.968 | 13.909 |  | 0 | 0 | 14.62
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.499 | 0.035 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.62 | 8.328 | 8.3 | 0 | 9.155 | 8.868 |  | 0 | 0 | 8.305
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.549 | 0.547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.542
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 44.164 | 23.436 | 23.511 | 12.079 | 23.123 | 22.777 |  | 0 | 0 | 23.504
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.039 | 2.862 | 2.88 | 50.17 | 8.202 | 9.514 |  | 0 | 0 | 2.943
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.495 | 3.482 | 0 | 8.403 | 8.14 |  | 0 | 0 | 3.527
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.106
Genel Toplam |  | 8.039 | 6.464 | 6.469 | 50.17 | 16.605 | 17.654 |  | 0 | 0 | 6.576
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.633 | 0.361 | 0.362 | 1.291 | 0.823 | 0.838 |  | 0 | 0 | 0.366
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.033 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.637 | 0.417 | 0.418 | 1.291 | 0.856 | 0.87 |  | 0 | 0 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.027 | 0.027 | 0.391 | 0.038 | 0.049 |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.391 | 0.054 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0.038
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.098 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.113
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.113
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005