## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.586 | 6.762 | 6.71 | 6.469 | 33.854 | 32.396 | 1.634 | 10.436 | 9.37 | 8.463
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.115 | 0.232 | 0.271 | 3.59 | 10.297 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0.893
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.524 | 4.325 | 0 | 4.881 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 4.214
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.701 | 11.518 | 11.306 | 10.059 | 49.032 | 46.957 | 1.634 | 10.436 | 9.37 | 13.57
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.144 | 13.066 | 12.54 | 2.168 | 5.277 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 11.68
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.942 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.144 | 16.008 | 15.352 | 2.168 | 5.277 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 14.225
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.05 | 0.052 | 0.056 | 0.294 | 0.282 | 0.023 | 0.147 | 0.132 | 0.069
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.162 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0.062 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.114 | 0.113 | 0.112 | 0.518 | 0.496 | 0.023 | 0.147 | 0.132 | 0.139
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.062 | 0.061 | 0.056 | 0.137 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.076 | 0.075 | 0.056 | 0.137 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.14 | 0.021 | 0.026 | 0.323 | 0.927 | 0.894 | 0.377 | 0.182 | 0.206 | 0.088
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.021 | 0.026 | 0.323 | 0.927 | 0.894 | 0.377 | 0.182 | 0.206 | 0.088
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1426 | 30925 | 32351 | 124 | 2205 | 2329 | 130 | 943 | 1073 | 35753