## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.061 | 24.384 | 24.458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.457
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.526 | 0.525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.525
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.361 | 14.337 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.336
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.374 | 2.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.37
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.061 | 41.645 | 41.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41.688
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.68 | 0.597 | 0.597 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.597
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.701 | 39.978 | 40.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40.002
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.745 | 4.737 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.737
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.381 | 45.32 | 45.337 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45.336
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.168 | 0.587 | 0.588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.588
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.168 | 0.664 | 0.665 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.665
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.087 | 0.087 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.234 | 0.188 | 0.188 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.289 | 0.289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.289
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.068 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.035
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941