## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.184 | 5.696 | 5.7 | 0 | 6.46 | 6.338 | 30.459 | 27.004 | 27.044 | 6.322
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.741 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.793 | 6.734 | 0 | 5.163 | 5.065 | 0 | 6.629 | 6.551 | 6.713
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.184 | 13.301 | 13.239 | 0 | 11.623 | 11.403 | 30.459 | 33.633 | 33.595 | 13.809
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.509 | 1.721 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 22.689 | 22.485 | 2.678
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.026 | 0.167 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.751 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 47.535 | 4.647 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 22.689 | 22.485 | 5.478
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.092 | 0.09 | 0.176 | 0.169 | 0.169 | 0.093
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.197 | 0.196 | 0 | 0.139 | 0.136 | 0.176 | 0.211 | 0.211 | 0.197
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.087 | 0.086 | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.087 | 0.086 | 0.031
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.115 | 0.291 | 0.288 | 0.137 | 0.093 | 0.093 | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.115 | 0.291 | 0.288 | 0.137 | 0.093 | 0.093 | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492