## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.782 | 38.136 | 38.248 |  | 0 | 0 | 378.016 | 371.781 | 371.835 | 81.166
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.506 | 4.492 |  | 0 | 0 | 0 | 28.021 | 27.779 | 7.488
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.954 | 0.951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.782 | 43.596 | 43.691 |  | 0 | 0 | 378.016 | 399.802 | 399.614 | 89.483
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.811 | 5.842 | 5.877 |  | 0 | 0 | 10.484 | 77.405 | 76.827 | 15.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.781 | 0.778 |  | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 5.31 | 1.361
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.811 | 6.623 | 6.655 |  | 0 | 0 | 10.484 | 82.761 | 82.137 | 16.367
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.483 | 0.639 | 0.642 |  | 0 | 0 | 2.711 | 2.231 | 2.235 | 0.847
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.238 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.483 | 0.675 | 0.678 |  | 0 | 0 | 2.711 | 2.471 | 2.473 | 0.909
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.031 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.388 | 0.385 | 0.077
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.036 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.408 | 0.405 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.157 | 0.348 | 0.347 |  | 0 | 0 | 0.105 | 0.14 | 0.14 | 0.321
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.348 | 0.347 |  | 0 | 0 | 0.105 | 0.14 | 0.14 | 0.321
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230