## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.776 | 0.355 | 0.398 | 21.98 | 48.179 | 48.124 | 97.158 | 50.146 | 51.418 | 39.276
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.175
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.476 | 8.394 | 0 | 18.459 | 18.42 | 0 | 17.9 | 17.416 | 15.882
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0.898 | 0.366
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.776 | 8.86 | 8.821 | 21.98 | 67.092 | 66.997 | 97.158 | 68.969 | 69.732 | 55.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.147 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 40.518 | 33.879 | 34.058 | 13.744
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.741 | 13.712 | 0 | 2.282 | 2.22 | 6.186
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.147 | 0 | 0.451 | 0 | 13.741 | 13.712 | 40.518 | 36.161 | 36.278 | 19.93
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.012 | 0.013 | 0.433 | 0.938 | 0.937 | 0.49 | 0.32 | 0.325 | 0.495
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0.103 | 0.1 | 0.122
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.095 | 0.095 | 0.433 | 1.107 | 1.106 | 0.49 | 0.425 | 0.427 | 0.618
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.094 | 0.094 | 0.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.099 | 0.105 | 0.105 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.329 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.136 | 0.135 | 0.124
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.329 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.136 | 0.135 | 0.124
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7864 | 7940 | 30 | 14364 | 14394 | 404 | 14530 | 14934 | 37268