## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.336 | 100.876 | 99.973 |  | 0 | 0 | 60.428 | 78.323 | 77.789 | 91.698
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.629 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 13.296 | 5.319
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.336 | 101.505 | 100.593 |  | 0 | 0 | 60.428 | 92.029 | 91.085 | 97.017
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 203.273 | 480.174 | 476.473 |  | 0 | 0 | 352.897 | 418.188 | 416.238 | 453.9
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.462 | 64.175 | 63.376 | 23.495
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.306 | 1.289 |  | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 9.691 | 4.403
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 203.273 | 481.48 | 477.762 |  | 0 | 0 | 390.359 | 492.353 | 489.305 | 481.798
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.758 | 2.183 | 2.164 |  | 0 | 0 | 1.517 | 1.897 | 1.886 | 2.06
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.133 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.758 | 2.19 | 2.171 |  | 0 | 0 | 1.517 | 2.034 | 2.019 | 2.113
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.576 | 3.733 | 3.704 |  | 0 | 0 | 2.736 | 3.255 | 3.239 | 3.53
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.092 | 0.158 | 0.156 | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.576 | 3.736 | 3.707 |  | 0 | 0 | 2.828 | 3.438 | 3.419 | 3.599
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.106 | 0.002 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.471 | 0.387 | 0.389 | 0.147
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.002 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.471 | 0.387 | 0.389 | 0.147
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 4873 | 4939 | 0 | 4 | 4 | 87 | 2825 | 2912 | 7855