## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.529 | 35.376 | 34.932 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 12.548 | 12.529 | 19.566
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.686 | 83.317 | 82.43 | 231.625 | 126.29 | 127.545 | 93.285 | 120.972 | 120.014 | 106.086
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 34.667 | 13.27 | 13.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.464
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 11.665 | 11.261 | 4.966
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0.256
Genel Toplam |  | 63.882 | 131.963 | 130.95 | 231.625 | 128.12 | 129.354 | 105.288 | 145.185 | 143.804 | 136.36
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.588 | 117.22 | 115.753 | 230.175 | 111.207 | 112.625 | 44.352 | 71.753 | 70.805 | 95.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.431 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.401 | 5.214 | 3.26
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.588 | 119.651 | 118.148 | 230.175 | 111.207 | 112.625 | 44.352 | 77.154 | 76.019 | 98.725
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.627 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.222 | 0.222 | 0.347
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.361 | 0.359 | 1.125 | 0.647 | 0.652 | 1.513 | 2.375 | 2.345 | 1.28
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.68 | 0.26 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.076 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 1.007 | 1.248 | 1.244 | 1.125 | 0.671 | 0.675 | 1.726 | 2.676 | 2.643 | 1.771
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.783 | 0.773 | 0.688 | 0.332 | 0.336 | 0.246 | 0.354 | 0.35 | 0.518
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.124 | 0.79 | 0.78 | 0.688 | 0.332 | 0.336 | 0.246 | 0.366 | 0.362 | 0.526
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.209 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.4 | 0.404 | 0.179
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.209 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.4 | 0.404 | 0.179
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583