## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.1 | 9.044 | 9.085 | 12.633 | 0.462 | 0.915 | 45.851 | 41.489 | 41.669 | 16.148
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0.04 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.635 | 4.607 | 0 | 5.268 | 5.072 | 0 | 12.835 | 12.304 | 6.403
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.398 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0.722 | 0.449
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.1 | 14.077 | 14.087 | 12.633 | 5.73 | 5.987 | 46.808 | 55.077 | 54.735 | 23.009
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.619 | 2.511 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13.477 | 9.323 | 9.495 | 3.976
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.517 | 4.49 | 0 | 73.516 | 70.781 | 0 | 31.304 | 30.01 | 13.887
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.619 | 7.028 | 6.99 | 0 | 73.516 | 70.781 | 13.477 | 40.627 | 39.505 | 17.863
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.395 | 0.393 | 0.068 | 0.028 | 0.029 | 0.584 | 0.446 | 0.452 | 0.388
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.041 | 0.039 | 0 | 0.112 | 0.107 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.452 | 0.449 | 0.068 | 0.069 | 0.068 | 0.595 | 0.568 | 0.568 | 0.457
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.047 | 0.049 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.361 | 0.347 | 0 | 0.128 | 0.123 | 0.067
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.361 | 0.347 | 0.1 | 0.175 | 0.172 | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.058 | 0.322 | 0.32 | 0.041 | 0.25 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.243
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.058 | 0.322 | 0.32 | 0.041 | 0.25 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.243
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899