## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.982 | 11.696 | 11.585 | 77.1 | 48.823 | 48.922 | 31.752 | 37.346 | 37.288 | 31.252
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.517 | 0.512 | 0 | 1.361 | 1.357 | 0 | 10.365 | 10.258 | 7.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.439 | 0.29
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.982 | 12.213 | 12.097 | 77.1 | 50.184 | 50.279 | 31.752 | 48.154 | 47.985 | 38.552
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.482 | 26.84 | 26.743 | 51.6 | 98.855 | 98.69 | 15.144 | 22.119 | 22.047 | 28.823
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.356 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 6.1 | 5.182
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.482 | 31.196 | 31.054 | 51.6 | 98.855 | 98.69 | 15.144 | 28.283 | 28.147 | 34.005
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.18 | 0.179 | 1.333 | 0.957 | 0.959 | 0.429 | 0.449 | 0.449 | 0.413
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.184 | 0.183 | 1.333 | 0.966 | 0.968 | 0.429 | 0.51 | 0.509 | 0.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.958 | 0.956 | 0.098 | 0.133 | 0.133 | 0.175
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.084 | 0.084 | 0.5 | 0.958 | 0.956 | 0.098 | 0.154 | 0.154 | 0.192
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.076 | 0.413 | 0.41 | 1 | 1.924 | 1.921 | 0.11 | 0.184 | 0.184 | 0.369
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.413 | 0.41 | 1 | 1.924 | 1.921 | 0.11 | 0.184 | 0.184 | 0.369
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6305 | 6371 | 6 | 1710 | 1716 | 163 | 15574 | 15737 | 23824