## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.676 | 1.794 | 1.8 | 105.675 | 69.172 | 69.484 | 23.296 | 14.651 | 14.748 | 8.135
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.121 | 1.117 | 0 | 10.46 | 10.371 | 0 | 0.23 | 0.228 | 1.075
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.676 | 2.915 | 2.917 | 105.675 | 79.632 | 79.855 | 23.296 | 14.881 | 14.976 | 9.21
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.924 | 49.942 | 49.891 | 72.525 | 121.906 | 121.483 | 68.249 | 83.06 | 82.894 | 63.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 1.501 | 0.513
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.924 | 49.942 | 49.891 | 72.525 | 121.906 | 121.483 | 68.249 | 84.578 | 84.395 | 63.701
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.096 | 0.096 | 0.875 | 0.933 | 0.933 | 0.457 | 0.241 | 0.243 | 0.17
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.11 | 0.11 | 0.875 | 1.015 | 1.014 | 0.457 | 0.245 | 0.247 | 0.183
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.698 | 1.11 | 1.109 | 1.625 | 2.711 | 2.701 | 1.535 | 1.867 | 1.864 | 1.412
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.698 | 1.11 | 1.109 | 1.625 | 2.711 | 2.701 | 1.535 | 1.88 | 1.876 | 1.416
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.261 | 0.26 | 0.089
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.261 | 0.26 | 0.089
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20768 | 20831 | 8 | 926 | 934 | 127 | 11166 | 11293 | 33058