## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.231 | 8.248 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.471 | 1.466 | 6.668
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.643 | 27.42 | 27.455 | 40.626 | 47.477 | 47.421 | 50.884 | 80.148 | 79.731 | 36.063
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.222 | 0.923 | 0.919 | 4.109 | 0 | 0.034 | 5.002 | 2.473 | 2.509 | 1.063
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.266 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.647 | 0.648 | 0.097
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 2.494 | 2.48 | 0.367 | 4.354 | 4.321 | 0.05 | 7.492 | 7.386 | 3.285
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.411 | 0.409 | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.331
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 38.37 | 39.513 | 39.506 | 45.102 | 51.948 | 51.892 | 57.826 | 92.231 | 91.74 | 47.512
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.635 | 10.871 | 10.875 | 9.339 | 10.983 | 10.97 | 24.372 | 22.723 | 22.746 | 12.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.894 | 0.889 | 0 | 2.778 | 2.755 | 0 | 0.775 | 0.764 | 1.019
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.636 | 11.768 | 11.767 | 9.339 | 13.761 | 13.725 | 24.372 | 23.498 | 23.51 | 13.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.194 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.157
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.631 | 0.57 | 0.57 | 0.651 | 1.166 | 1.162 | 0.85 | 1.655 | 1.643 | 0.761
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0 | 0 | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.031 | 0.031 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.001 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.752 | 0.812 | 0.811 | 0.664 | 1.206 | 1.201 | 0.963 | 1.788 | 1.775 | 0.971
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.103 | 0.104 | 0.082 | 0.064 | 0.064 | 0.137 | 0.147 | 0.147 | 0.106
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.112 | 0.112 | 0.082 | 0.069 | 0.069 | 0.137 | 0.151 | 0.151 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.512 | 0.341 | 0.342 | 0.486 | 0.304 | 0.305 | 0.357 | 0.759 | 0.754 | 0.395
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.512 | 0.341 | 0.342 | 0.486 | 0.304 | 0.305 | 0.357 | 0.759 | 0.754 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.